- ПАМЯТКА

по объекту «Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Яна Райниса в г. Минске»

(носитель информационного характера)

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ, СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР!

В соответствии с планом капитального ремонта жилищного фонда 2021 год, в Вашем доме с        декабря 2021 года по март 2022 года (с учетом подготовительных работ) будут проводиться ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту.

- Проектная организация – ООО «Вирсо»

- Главный инженер проекта: Жвакин Д.В,  тел. (0212) 64 24 74

- Заказчик – КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска» 220026, г.Минск пер.Бертерева,д.6

- Директор: Варикаш Михаил Станиславович, тел.8(017) 285 49 30;

- Первый заместитель директора-главный инженер: Исаков Александр Иванович, тел.8(017) 295-74-99;

- Начальник отдела капитального ремонта: Максимова Ирина Викторовна тел. 8(017) 296-59-12

- Представитель        заказчика:       инженер       отдела       капитального       ремонта      – Юркевич Анна Славомировна тел. 8(017) 231-53-65.

- Технический надзор осуществляет ООО «Аратиори»  тел. 8 (044) 737 66 30;

- Генподрядная организация – ЧУП «СТРОЙМЕДСЕРВИС»:

- Приемная тел. 8(017) 263 07 24;

- Прораб по общестроительным работам: Шелег Александр Геннадьевич тел. - 8(029) 1412418;

- Прораб по сантехническим работам: Андриянов Роман Андреевич тел. - 8(029) 6160568;

- Прораб по газотехническим работам: Янчевский Денис Александрович - тел. 8(044) 7035488;

- По электромонтажным работам: Жуйков Андрей Алексеевич – тел. 8(044) 5505408.

Проект разработан в соответствии с нормативными документами по проектированию и строительству, действующим строительным каталогам, государственным и другим нормативным актам по проектированию и капитальному строительству. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

- В ходе капитального ремонта жилого дома № 7 по ул. Плеханова предусмотрены следующие работы:

- Общестроительные работы:

- - ремонт балконов (замена экранов ограждений на новые – из металлических профилированных листов;

- - замена части дверных блоков в местах общего пользования;

- - наружная отделка – ремонт стыков стеновых панелей (100%) с заменой и установкой уплотнительных прокладок с защитой полимерцементным раствором и герметизацией двухкомпонентной мастикой;

- - ремонт кровли;

- - замена оконных блоков в лестничных клетках;

- - зашивка стояков инженерных коммуникаций гипсокартонными листами;

- - оборудование жилых комнат дымовыми пожарными извещателями.

- согласно приказу МЖКХ РБ от 04.02.2015 № 5 работы по ремонту подъездов производятся при капитальном ремонте за счет нанимателей и собственников квартир.

- Теплоснабжение, отопление, вентиляция:

- - замена магистральных трубопроводов и отопительных приборов в лестничных клетках; запорной арматуры и нагревательных приборов в местах общего пользования;

- прочистка существующих вентканалов.

Водоснабжение и канализация:

- замена водомерного узла;

- замена трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации с подключением существующей квартирной разводки;

- установкой индивидуальных приборов учета (приборы учета жителями приобретаются за собственные средства ст. 97 жилищного кодекса РБ);

- установка полотенцесушителей с подключением к системе горячего водоснабжения;

- замена выпусков бытовой канализации;

- тепловая изоляция трубопроводов холодного и горячего водоснабжения.

Электроснабжение:

- установка вводного устройства и распределительного устройства;

- молниезащита здания;

Благоустройство:

-замена покрытия отмостки и площадок перед входными группами;

- восстановление нарушенного благоустройства после прокладки газовых вводов и выпусков хозяйственно-бытовой канализации.

Газоснабжение:

- замена внутренней системы газоснабжения, установка приборов учета расхода газа (приборы учета приобретаются жителями за собственные средства ст. 97 жилищного кодекса РБ).

Сроки выполнения работ могут быть смещены в случае внесения изменений в проектно-сметную документацию, несвоевременного предоставления доступа в квартиры и т.д.

- Ремонт здания ведется без отселения жильцов.

В период проведения ремонтных работ просим соблюдать осторожность в зоне производства работ. Будьте внимательны и осторожны в местах раскопок, обходите огражденные зоны производства работ, а также на входах в подъезды. Не пускайте детей играть на стройплощадку.

- просим обеспечивать доступ в занимаемые жилые помещения работникам при проведении необходимых ремонтных работ, предусмотренных проектной документацией. При выполнении сварочных работ просим присутствовать дома.

- Внимание! Для всех жильцов по газотехническим работам!

При производстве работ предоставить новые или с не истекшим сроком эксплуатации газовые плиты. В случае, если газовая плита была в эксплуатации более гарантийного срока (более 10 лет) – необходимо получить заключение УП «Мингаз» о ее пригодности тел. 162.

Учитывая, что замена внутриквартирного газоснабжения производится быстро, каждый ответственный наниматель (собственник) квартиры должен оперативно заключить новый договор (Дата заключения договоров будет указа в объявлении за 2-3 дня) с УП «Мингаз» на поставку природного газа и обслуживание газотехнического оборудования.

Для пуска газа жильцам необходимо трижды обеспечить 100% доступ во все квартиры: для приемки комиссией УП «Мингаз» новой системы газоснабжения на прочность, второй раз на плотность и третий раз – для пуска газа. Из-за отсутствия доступа в одну из квартир – комиссия УП «Мингаз» работ не принимает и не разрешит пуск газа во всем подъезде. Ввиду взрывоопасности, требования УП «Мингаз» обоснованы и обязательны для всех.

Новые газовые плиты, счетчики газа приобретаются собственниками (нанимателями) квартир за личные средства.

При несвоевременном выполнении требований УП «Мингаз», работы по подключению газового оборудования к системе газоснабжения будут выполняться за счет жильца.

Жильцам необходимо, по уведомлению прораба о предоставлении доступа для ремонта (п.п. 6.4 Правил пользования жилыми помещениями), освободить от мебели и инвентаря места ремонта.

Во время ремонтных работ необходимо позаботиться о сохранности мебели, пола, эмалированной поверхности сантехнических приборов, своевременно укрывая от пыли, мусора, падающих осколков.

Просьба сообщать о дефектах и недоделках если их исполнители (мастер, бригадир) не принимают мер. Просим выдавать исполнителям справки-отзывы по качеству выполненных работ. Не допускать закрытие ниш без изоляции труб и без заделки отверстий. Уборка строительного мусора с рабочих мест – работа исполнителей работ. Просим Вас не выбрасывать в места, отведенные для строительного мусора, старую мебель, инвентарь, бытовые отходы. По возникшим дополнительным работам и рассмотрению спорных вопросов  в  индивидуальном порядке, просим обращаться в КУП «ЖКХ Заводского района                 г. Минска» к инженеру отдела капитального ремонта Юркевич Анне Славомировне пер. Бехтерева, д.6 каб.219,  тел. 231 53 65. Также Вы можете обратиться с вопросами, предложениями, отзывами и приложить фотоматериалы, касающиеся капитального ремонта на Viber по номеру +37544 5-139-133 (просьба указывать контактные данные)

От имени всех руководителей «Генподрядчика», «Субподрядчика» и «Заказчика» просим всех жильцов:

- своевременно предоставлять доступ в квартиры для ремонта во избежание простоев рабочих;

- не загружать письменными обращениями инстанции города, так как абсолютное большинство вопросов будет решено на объекте «Генподрядчиком» и «Заказчиком» в рабочем порядке.

Коллективы «Генподрядчика» и «Заказчика» намерены произвести ремонт дома в установленные сроки и всячески будут помогать жителям в преодолении ремонтного периода с минимальными неудобствами.

Заказчик: КУП «ЖКХ района г. Минска»,

Генподрядчик: ЧУП «СТРОЙМЕДСЕРВИС».